## ANEXO A (hidden)
SOLICITUD DE VIABILIDAD DE SUMINISTRO PARA CLIENTE COMERCIAL - INDUSTRIAL - GNV
1) Datos llenados por el Cliente / Datos Obligatorios(*)
|  |  |  | Combustible Actual empleado (*) | [12 empty] | Cantidad /mes (*) | [13 empty] | Unidad de medida (*)
| Presión de Diseño de la Red Interna requerida | [18 empty] | barg | [7 empty] | La acometida no requiere Regulación SI/NO
2)Detalle de los equipos a instalar y sus consumos horarios:
|  |  | N° |  |  |  | Nombre del equipo Industrial (1)(*) | [23 empty] | Potencia (2)(*) |  |  | Unidad (3)(*) |  |  | Combustible Actual(4)(*) |  | Unidad (5)(*) |  |  | Consumo (6)(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total de Consumo Sm3/h (*)
Notas:
[5 empty] | 1 | Nombre del Equipo a conectar | [14 empty] | 2 | Potencia Nominal (Placa) | [8 empty] | 3 | Unidad en (BHP,Ton/hr, KW,Kcal/hr, BTU/hr) | [13 empty] | Caudal Máximo Solicitado
[5 empty] | 4 | Llenar el combustible Actual (Diesel, GLP, otros) | [14 empty] | 5 | Unidad de combustible Actual | [8 empty] | 6 | Consumo estimado de Gas Natural Sm3/h
≈ Sm3/h
|  | 3) | Considera aumentar su producción en los próximos años (*) | [24 empty] | SI | [8 empty] | NO
Detalle
4)Régimen de Consumo Horario (Día mas Crítico) Datos llenado por el cliente/Datos Obligatorios(*)
|  |  | Q(Sm3/h)(*) | [6 empty] | Grafica de Perfil de consumo horario (Dia Mas Critico) (m3/h) | [24 empty] | Instrucciones para el llenado del consumo y grafica
|  |  | 0:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 1) | Llenar la columna de consumos hora desde las 00.00 hasta 23:00
|  |  | 1:00 |  |  |  | 0
|  |  | 2:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 2) | Grafique el consumo previsto durante las 24 horas en un dia de consumo pico
|  |  | 3:00 |  |  |  | 0
|  |  | 4:00 |  |  |  | 0
|  |  | 5:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 3) | Realice la suma de los consumos del día tal como se solicita en la esquina izquierda del cuadro
|  |  | 6:00 |  |  |  | 0
|  |  | 7:00 |  |  |  | 0
|  |  | 8:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 4) | De no completar esta información se considerará 24 horas de consumo a caudal máximo para el diseño
|  |  | 9:00 |  |  |  | 0
|  |  | 10:00 |  |  |  | 0
|  |  | 11:00 |  |  |  | 0
|  |  | 12:00 |  |  |  | 0 | [29 empty] | (Ver ejemplo)
|  |  | 13:00 |  |  |  | 0
|  |  | 14:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | Ejemplo de llenado
|  |  | 15:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 0:00 |  | 0
|  |  | 16:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 1:00 |  | 100
|  |  | 17:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 2:00 |  | 150
|  |  | 18:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 3:00 |  | 120
|  |  | 19:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 4:00 |  | 110
|  |  | 20:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 5:00 |  | 150
|  |  | 21:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6:00 |  | 120
|  |  | 22:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 7:00 |  | 0
|  |  | 23:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | Consumo Dia (∑ horario)(*) |  | 750 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00
|  |  | Consumo Dia (∑ horario)(*) |  |  |  | 0 |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
|  |  | Nota : |  | De no llenar la seccion "Régimen de Consumo Horario", Se considerará el caudal Maximo durante las 24 horas para efectos del diseño del proyecto
|  | 5) | Datos solicitados
[12 empty] | Laborales: | [5 empty] | Feriados:
|  |  | Caudal Máximo Solicitado | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de Horas de Trabajo al día
|  |  | Caudal Minimo | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de días de Trabajo en la semana
|  |  | Caudal Nominal | [12 empty] | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de días de Trabajo en el año
|  | Arequipa, |  |  |  | XX |  | de | XXXXXXX | [5 empty] | del |  | XXXX
Firma del representante Legal
| FORA1-708 | [41 empty] | Pagina 3 de 3
Note on E7: El usuario debera indicar el combustible o los combustibles con los cual trabajan sus equipos a conectar al servicio de gas natural.
Note on S7: El usuario debe indicar la cantidad del combustible actual utilizado, en las unidades de suministro (Galones, Metros cubicos , etc.)
Note on AG7: En el caso de utilizar mas de un combustible el cliente debera indicar las unidades tales como metros cubicos, galones, etc
Note on S15: El usuario debe indicar la presion regulada ,es decir la presión con la que trabajara la instalación interna. Cabe señalar que la presión minima de garantia de la red es 1.72 barg
Note on AP15: Solo para GNV
Note on H17: Se debe colocar el nombre de todos los equipos a conectar uno a uno con sus respectivas cantidades, asi como los equipos a futuro.
Note on AG17: Esta potencia es la potencia de placa de los equipos
Note on AJ17: Se debe indicar la potencia del equipo, Para facilitar el calculo se recomienda utilizar KW
Note on AM17: Solo indicar el tipo de combustible No cantidades.
Note on AS17: Con los valores de potencia nominal se calculará el caudal de Gas Natural en Sm3/h luego se indicará el total en la última celda.
Note on AE33: Si en el listado anterior ya se considera el aumento de equipos o sustitucion, se debe indicar cuales son los equipos que se tiene en la actualidad y cuales seran proyectados y/o reemplados por otros de diferente potencia.
Note on D40: El cliente debera llenar estos datos considerando el dia de más demanda: Estos datos deben ser llenados por el cliente en base a los consumos horarios de combustible utilizado, De acuerdo al consumo horario de combustible actual se debe realizar el calculo a Gas Natural y representarlo en la Grafica
Note on AK40: Considerar las recomendaciones para el llenado de la grafica
Note on AK55: Ejemplo no llenar
Note on T70: En caso de no laborar Feriados dejar en blanco En caso de laborar se debe llenar estos datos.
Note on D71: Caudal Maximo Solicitado: Este debe ser el caudal promedio Máximo resultado de dividir el consumo Maximo de combustible actual registrado, este valor debe ser el valor pico registrado en los ultimos 6 meses y dividirlo entre el regimen de trabajo. El valor en (Unidades de combustible / hora) debe ser cambiado a (S m3/h de Gas natural). Se debe considerara el poder Calorifico del gas Natural 9500Kcal/Sm3.
Note on AD71: El usuario debe llenar el regimen de trabajo
Note on D72: Caudal MinimoSolicitado: Este debe ser el caudal promedio Minimo resultado de dividir el consumo Minimo de combustible actual registrado, este valor debe ser el menor valor registrado en los ultimos 6 meses y dividirlo entre el regimen de trabajo. El valor en (Unidades de combustible / hora) debe ser cambiado a (S m3/h de Gas natural). Se debe considerara el poder Calorifico del gas Natural 9500Kcal/Sm3.
Note on D73: Este valor es el calculado en la lista de equipos, considerando el caudal de placa de los equipos

## ANEXO A.
SOLICITUD DE VIABILIDAD DE SUMINISTRO PARA CLIENTE RESIDENCIAL Y MULTIFAMILIAR
1) Datos llenados por el Cliente / Datos Obligatorios(*)
|  |  |  | Combustible Actual empleado (*) | [12 empty] | Cantidad /mes (*) | [13 empty] | Unidad de medida (*)
| Presión de Diseño de la Red Interna requerida | [18 empty] | barg | [7 empty] | La acometida no requiere Regulación SI/NO
2)Detalle de los equipos a instalar:
|  |  | N° |  |  |  | Nombre del equipo(1)(*) | [23 empty] | Potencia (2)(*) |  |  | Unidad (3)(*) |  | Combustible Actual(4)(*) |  | Unidad (5)(*) |  | Consumo (6)(*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total de Consumo Sm3/h (*)
Notas:
[5 empty] | 1 | Nombre del Equipo a conectar | [14 empty] | 2 | Potencia Nominal (Placa) | [8 empty] | 3 | Unidad en (BHP,Ton/hr, KW,Kcal/hr, BTU/hr) | [9 empty] | Caudal Máximo Solicitado
[5 empty] | 4 | Llenar el combustible Actual (Diesel, GLP, otros) | [14 empty] | 5 | Unidad de combustible Actual | [8 empty] | 6 | Consumo estimado de Gas Natural Sm3/h
#REF!
|  | 3) | Considera aumentar su producción en los próximos años (*) | [24 empty] | SI | [7 empty] | NO
Detalle
4)Régimen de Consumo Horario (Día mas Crítico) Datos llenado por el cliente/Datos Obligatorios(*)
|  |  | Q(Sm3/h)(*) | [6 empty] | Grafica de Perfil de consumo horario (Dia Mas Critico) (m3/h) | [24 empty] | MES |  | Consumo Promedio Mensual Estimado (m3/mes) |  | Consumo Pico Estimado (m3/mes)
|  |  | 0:00 |  |  |  | 0
|  |  | 1:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 1
|  |  | 2:00 |  |  |  | 0
|  |  | 3:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 2
|  |  | 4:00 |  |  |  | 0
|  |  | 5:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 3
|  |  | 6:00 |  |  |  | 0
|  |  | 7:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 4
|  |  | 8:00 |  |  |  | 0
|  |  | 9:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 5
|  |  | 10:00 |  |  |  | 0
|  |  | 11:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 6
|  |  | 12:00 |  |  |  | 0
|  |  | 13:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 7
|  |  | 14:00 |  |  |  | 0
|  |  | 15:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 8
|  |  | 16:00 |  |  |  | 0
|  |  | 17:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 9
|  |  | 18:00 |  |  |  | 0
|  |  | 19:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 10
|  |  | 20:00 |  |  |  | 0
|  |  | 21:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 11
|  |  | 22:00 |  |  |  | 0
|  |  | 23:00 |  |  |  | 0 | [27 empty] | 12
|  |  | Consumo Dia (∑ horario)(*) |  |  |  | 0 |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
|  |  | Nota : |  | De no llenar la seccion "Régimen de Consumo Horario", Se considerará el caudal Maximo durante las 24 horas para efectos del diseño del proyecto
|  | 5) | Datos solicitados
[12 empty] | Laborales: | [5 empty] | Feriados:
|  |  | Caudal Máximo Solicitado | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de Horas de Trabajo al día
|  |  | Caudal Minimo | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de días de Trabajo en la semana
|  |  | Caudal Nominal | [12 empty] | M3/H | [5 empty] | M3/H | [5 empty] | Número de días de Trabajo en el año
|  | Arequipa, |  |  |  | XX |  | de | XXXXXXX | [5 empty] | del |  | XXXX
Firma del representante Legal
| FORA1-709 v1 | [39 empty] | Pagina 2 de 2
Note on E7: El usuario debera indicar el combustible o los combustibles con los cual trabajan sus equipos a conectar al servicio de gas natural.
Note on S7: El usuario debe indicar la cantidad del combustible actual utilizado, en las unidades de suministro (Galones, Metros cubicos , etc.)
Note on AG7: En el caso de utilizar mas de un combustible el cliente debera indicar las unidades tales como metros cubicos, galones, etc
Note on S11: El usuario debe indicar la presion regulada ,es decir la presión con la que trabajara la instalación interna. Cabe señalar que la presión minima de garantia de la red es 1.72 barg
Note on AP11: Solo para GNV
Note on H13: Se debe colocar el nombre de todos los equipos a conectar uno a uno con sus respectivas cantidades, asi como los equipos a futuro.
Note on AG13: Esta potencia es la potencia de placa de los equipos
Note on AJ13: Se debe indicar la potencia del equipo, Para facilitar el calculo se recomienda utilizar KW
Note on AM13: Solo indicar el tipo de combustible No cantidades.
Note on AS13: Con los valores de potencia nominal se calculará el caudal de Gas Natural en Sm3/h luego se indicará el total en la última celda.
Note on AE29: Si en el listado anterior ya se considera el aumento de equipos o sustitucion, se debe indicar cuales son los equipos que se tiene en la actualidad y cuales seran proyectados y/o reemplados por otros de diferente potencia.
Note on D36: El cliente debera llenar estos datos considerando el dia de más demanda: Estos datos deben ser llenados por el cliente en base a los consumos horarios de combustible utilizado, De acuerdo al consumo horario de combustible actual se debe realizar el calculo a Gas Natural y representarlo en la Grafica
Note on T66: En caso de no laborar Feriados dejar en blanco En caso de laborar se debe llenar estos datos.
Note on D67: Caudal Maximo Solicitado: Este debe ser el caudal promedio Máximo resultado de dividir el consumo Maximo de combustible actual registrado, este valor debe ser el valor pico registrado en los ultimos 6 meses y dividirlo entre el regimen de trabajo. El valor en (Unidades de combustible / hora) debe ser cambiado a (S m3/h de Gas natural). Se debe considerara el poder Calorifico del gas Natural 9500Kcal/Sm3.
Note on AD67: El usuario debe llenar el regimen de trabajo
Note on D68: Caudal MinimoSolicitado: Este debe ser el caudal promedio Minimo resultado de dividir el consumo Minimo de combustible actual registrado, este valor debe ser el menor valor registrado en los ultimos 6 meses y dividirlo entre el regimen de trabajo. El valor en (Unidades de combustible / hora) debe ser cambiado a (S m3/h de Gas natural). Se debe considerara el poder Calorifico del gas Natural 9500Kcal/Sm3.
Note on D69: Este valor es el calculado en la lista de equipos, considerando el caudal de placa de los equipos

## ESTACIONES (hidden)
Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.
Gerencia de Operaciones
Estudios y Proyectos
DATOS TÉCNICOS DE LAS ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN - ERM
Fila
TIPO COMERCIAL DE ESTACIÓN |  |  | 0A | 0B | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
MODELO TORMENE |  |  | 111A | 111B | 122 | 122 | 123 | 133 | 233 | 233 | 334 | 366 | 466 | 636
SKID | Largo | m |  |  | 2.58 | 2.58 | 3.55 | 3.42 | 3.55 | 3.55 | 4.14 | 5.35 |  | 5.35
| Ancho | m |  |  | 1 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.33 |  | 1.33
EQUIPO | Largo | m | 1.65 | 1.5 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.7 |  | 3.3
| Ancho | m | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |  | 1
| Altura | m | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |  | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 |  | 2.4
| Peso | Kg | 200 | 200 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500
BASE CONCRETO | Largo | m |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.8 |  | 5.8
| Ancho | m |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |  | 1.8
AREA LIBRE | Largo | m |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7.6 |  | 7.6
| Ancho | m |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |  | 4
| Area | m2 |  |  | 17.5 | 17.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22.75 | 30.4 |  | 30.4
BRIDA INGRESO | Tipo |  |  |  | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. | S.O.R.F. |  | S.O.R.F.
| Diámetro | Plg |  |  | 1" | 1" | 1 1/2" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 3" |  | 3"
BRIDA SALIDA | Tipo |  |  |  | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. | W.N.R.F. |  | W.N.R.F.
| Diámetro | Plg |  |  | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 6" |  | 12"
MEDIDOR | Tipo |  | Rotativo |  | Rotativo | Rotativo | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |  | Turbina
ACTARIS |  |  | Delta |  | Delta | Delta | Fluxi 2000 TZ | Fluxi 2000 TZ | Fluxi 2000 TZ | Fluxi 2000 TZ | Fluxi 2000 TZ | Fluxi 2000 TZ |  | Fluxi 2000 TZ
| Modelo |  | G65 |  | G65 | G100 | G160 | G160 | G160 | G250 | G400 | G1000 |  | G1000
| Diámetro | Plg | 2" |  | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 6" |  | 12"
| Serie |  | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150
CAUDAL MAX. | P.Regulada | 1 | 100 |  | 200 | 340 | 400 | 510 | 550 | 800 | 1300 | 3200 |  | 3200 | 24
(Sm3/h) | (barg) | 1.5 |  |  | C: 470; F: 1000; G: 1600 | 25
|  | 2 |  |  | F: 1100; H: 4800; J: 4800 | 26
Sm3/h | (barg) |  | Estas capacidades pueden ser incrementadas aumentando la presión regulada hasta 2 barg.
1000
Note on K30: Tractebel Perú S.A.: Dato a Bimbo fue 800
Note on O30: Tractebel Perú S.A.: Dato dado a Nesttle fue 3,100
Note on O32: Tractebel Perú S.A.: Dato tramitado